Администрация Усть-Катавского городского округа

## Челябинской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.01.2020           		           		           	                  №07-р

Об утверждении Перечня объектов

коммунальной инфраструктуры,

находящихся в муниципальной

собственности, планируемых к

передаче в соответствии с

концессионными соглашениями в

2020 году

В соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,

1. Утвердить Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к передаче в соответствии с концессионными соглашениями в  2020 году (приложение).

2. Организацию выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                                 С.Д.Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации Усть-Катавского городского округа от 27.01.2020 №07-р

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  планируемых к передаче в соответствии с концессионными соглашениями в 2020 году

Усть-Катавский городской округ

| № п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ) | Наименование владельца, вещное право, в соответствии с которым объект находится в эксплуатации (хозяйственное ведение, оперативное управление, аренда) | Вид деятельности | Данные государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию (свидетельство о праве собственности, гос.регистрации) | Планируемая дата объявления конкурса | Ответственный исполнитель в ОМС (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоэнергетический комплекс Усть-Катавского городского округа в составе следующих объектов: | Муниципальное образование «Усть-Катавский городской округ» |  | теплоснаб-жение | Свидетельство о гос. регистрации | май 2020 г. | Начальник Управления имущественных и земельных отношений Самарин К.А 83516725566 ueizo_imushestvo@mail.ru |
|  | Теплотрасса к комбинированному хранилищу через р.Юрюзань протяженность сети 434 м (кадастровый №74:39:0000000:370) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Тепловые сети центральной части города, литера Г, протяженностью трассы 2690,8 м.(протяженностью трубопровода 5509,5м.),расположенные от точки врезки в сеть УКВЗ по ул.Ленина до здания ЦТП по ул.Центральная и от здания ЦТП до ж\д №41, 43,45, 49,51, д\сад№10 по ул.40 лет Октября и от д\сад.№10 до 5 ж\д №42,44,46,47а,48,60,59,61,51,53,55,57 по ул. Ленина и до здания №31 по ул.Рабочей (кадастровый №74:39:0306028:34) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Тепловые сети центральной части города, литера Г1,Г2 протяженностью трассы 3406,0 м.(протяженностью трубопровода 7003,4м.),расположенные от точки врезки в сеть УКВЗ до здания насосной станции подкачки по ул. Рабочая,21 и до жилых домов по ул.Центральная, Ленина, Социалистическая, Комсомольская, и до здания №39 по ул.Рабочей; От точки врезки сущ.теплосети у овощехранилища по ул. Стадионной №60до ж\д №13 по ул.Чапаева (кадастровый №74:39:0306028:35) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Тепловые сети техникума, протяженностью трассы 112,5м. (протяженность трубопровода 225,00м.), расположенные от точки врезки существующей теплосети в 31 м. от ж\д №42 по ул.Ленина, до здания мастерской и здания техникума по ул.Ленина д.40 (кадастровый №74:39:0000000:300) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Нежилое помещение - насосная станция подкачки общей площадью 163,4 м2, расположенная по адресу: Челябинская обл., г.Усть-Катав, ул. Рабочая, 21 ТП-1 в 10 м на северо-восток от д.18 и насосная станция подкачки (кадастровый №74:39:0000000:279) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Нежилое помещение №1 - Центральный тепловой пункт общей площадью 294,1 м2, расположенное по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав ул.Центральная 42 (кадастровый №74:39:0306021:727) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Насос агрегат СЭ 500-70-16 инв.№405, насос СЭ-500-70-16 с электродвигателем 160 кВт/3000 обор./мин. инв.№ОС82260120295 (ул.Рабочая, 21), насос СЭ-500-70-16 с электродвигателем 160 кВт/3000 обор./мин. инв.№ОС82260120296 (ул.Рабочая, 21), насос СЭ-500-70-16 с электродвигателем 160 кВт/3000 обор./мин. инв.№ОС82260120297 (ул.Центральная, 42), насос СЭ-500-70-16 с электродвигателем 160 кВт/3000 обор./мин. инв.№ОС82260120298 (ул.Центральная, 42) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Комплекс зданий и сооружений с сетями - блочная газовая котельная, в состав которой входят: нежилое здание блочной газовой котельной общей площадью 47,5 кв.м, наружные тепловые сети протяженность трассы - 62 м, протяженность трубопроводов 124 м, водопроводные сети протяженность трассы 35 м, протяженность трубопровода 35 м, газопровод протяженность трассы 4,0 м, протяженность трубопровода 5,6 м, наружные сети электроснабжения протяженность трассы -306 м, воздушная абонентская телефонная линия протяженность трассы 120м, расположенный по адресу: г.Усть-Катав, Паранино, д.31-а (кадастровый №74:39:0000000:1087) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Нежилое здание котельной общей площадью 218,4 м2, расположенное по адресу: г.Усть-Катав, Паранино, д.31 (кадастровый №74:39:0303011:18) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Насос 1Д 200-90 с дв.55/3000 инв.№1813, Насос Д 315-50 с дв.75 кВт/3000 инв.№1811, Насос К 45/30 без дв. инв.№1887, Огнетушители 2 шт. инв.№1605-1606, Стол 2 шт. инв.№1445-1446, Телефон инв.№1308, Трансформатор сварочный ТДМ 401-У2 инв.№54502, Установка умягчения SF 1354 М-СР (г.Усть-Катав, Паранино, 31) инв.№1080200006, Аппарат теплообменный пластинчатый разборный одноступенчатый (г.Усть-Катав, Паранино, 31) инв.№1080200001, Аппарат теплообменный пластинчатый разборный одноступенчатый (г.Усть-Катав, Паранино, 31) инв.№1080200002, Станок сверлильный инв.№762, Электродвигатель 4.0 кВт/3000 об. инв.№1824 |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Тепловая сеть п.Паранино общая протяженность трассы 1222,6 м, протяженность трубопроводов 2448,2 м, расположенная по адресу: г.Усть-Катав, от здания котельной по адресу Паранино, д.№31 до жилых домов №4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,НШДС №6 и жилых домов №21,23,25 по ул.Весенняя (кадастровый №74:39:0000000:570) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Сооружение-тепловые сети п.Первомайский протяженностью 1150 м., расположенное по адресу: г.Усть-Катав, от здания котельной до жилых домов №5,7,9,12,14,16,18,20,22,24,25,32, 34,41 и здания детского сада по ул.Первомайская (кадастровый №74:39:0000000:200) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Нежилое здание - котельная общей площадью 193,9 кв.м, расположенное по адресу: г.Усть-Катав, ул.Первомайская, д.38 (кадастровый №74:39:0304017:47) |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Дымосос ДН-10У 2 шт. инв.№ 1646-1647, Водоподогреватель ТУ 400-28-429-82Е инв.№ 1648, Насос ВК 4/24 АБ 2Г с двиг. 7,5 кВт/1450 об/мин 2 шт. инв.№1661-1662, Счетчик тепловой энергии ДУ-150 ВСТ-150 3 шт. инв.№ 1663-1665, Насос К 80-50-200 с двиг. 15 кВт/3000 об/мин 2 шт. инв.№ 1659-1660, Насос К 100-80-160 с двиг. 15 кВт/3000 об/мин 2 шт. инв.№ 1657-1658, Котлоагрегат водогрейный КВ-2/95 3 шт. инв.№ 1654-1656, Шефмонтаж котла (исполнительный механизм) инв.№1653, Клапан 15 КЧ892пЗМ ДУ50 инв.№1651, Клапан регулирующий 25 ч 914 НЖ ДУ-100 инв.№1652, Труба дымовая на 800 мм L -31.8 м инв.№1675, Насос К 80-65-200 с двиг. 30 кВт/2900 об/мин 3 шт. инв.№ 1672-1674, Управляющий комплекс «Каскад» 2 шт. инв.№ 1670-1671, Счетчик тепловой энергии ДУ-200 СТС-200 инв.№ 1669, Счетчик тепловой энергии ДУ-100 ВСТ-100 инв.№ 1668, Счетчик тепловой энергии ДУ-50 ВСТ-50 2 шт. инв.№ 1666-1667, Пост управления кнопочный ПКЕ 500В 18 шт. инв.№ 1683-1700, Манометр самопишущий МТС-712 ТУ-25-02-101962-79 инв.№1682, Горелка газовая ГГВ МГП-200 3 шт. инв.№1679-1681, Регулятор прямого действия РДГ-80 инв.№1678, Счетчик газа вихревой СВГ-400 инв.№ 1677, Счетчик газа вихревой СВГ-800 инв.№1676, Калорифер КВБ 10Б-ПУЗ 2 шт. инв.№1649-1650 |  | ООО "Теплоэнергетика" аренда |  | " |  |  |
|  | Нежилое помещение №1,№1-6,8,12, общей площадью 243,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Усть-Катав, п.Вязовая, ул.Красноармейская, д.115 (кадастровый №74:39:0210007:188) |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |
|  | Теплотрасса от здания котельной по ул. Красноармейская,115, п.Вязовая, г.Усть-Катав, протяженностью 772,0 м (кадастровый №74:39:0000000:788) |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |
|  | Счетчик воды универсальный ВСКМ-90/50 инв.№6а, Насос КМ-80-50-200 с дв.15 кВт/3000 инв.№10а, Насос для подачи воды инв.№ 144840, Насос для подачи воды инв.№144841, Вентилятор В-06-300 с дв. инв.№11а, Насос центробежный Калибр НПЦ-750/30 инв.№5а, Генератор АСП-10 инв.№ 1770, Насос КМ инв.№1756, Трансформатор сварочный ТДМ 401 инв.№ 1710, Шкаф распределительный инв.№1751, Баллон кислородный 2 шт. инв.№517-518 |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |
|  | Здание котельной, общей площадью 256,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Усть-Катав, п.Вязовая, ул.Советская, д.11-б (кадастровый №74:39:0210012:35) |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |
|  | Теплотрасса от здания котельной по ул.Советская, д.11-б, п.Вязовая, г.Усть-Катав, протяженностью 1260,3 м (кадастровый №74:39:0000000:787) |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |
|  | Счетчик универсальный ВСКМ-90/50 инв.№7а, Насос КМ 100-65-200 с дв.30 кВт-3000 2 шт. инв.№8а-9а, Вентилятор ВР 132-30 инв.№ 1812, Генератор АСП-10 инв.№ 1803, Баллон пропановый инв.№ 1765/2, Баллон кислородный инв.№519 |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |
|  | Здание котельной, общей площадью 136,0 кв.м, расположенное по адресу: г.Усть-Катав, с.Тюбеляс (кадастровый №74:39:0000000:691) |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |
|  | Теплотрасса от здания котельной с.Тюбеляс г.Усть-Катав, протяженностью 759,6 м (кадастровый №74:39:0203011:118) |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |
|  | Насос Д 200-90 инв.№185, Насос КМ 2 шт. инв.№ 1785,1759, Насос центробежный 1 Д200-90 инв.№1551, Насос центробежный ЦНСГА 38-66 инв.№395, Тиски инв.№1515, Токарный станок инв.№266, Трансформатор сварочный ТДМ 40142 инв.№188, Тележка садовая инв.№1512. |  | ООО "Коммунальные системы" аренда |  | " |  |  |