Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проектной документации: «Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления 0,6 МПа от точки врезки до границы земельного участка с КН74:39:0302016:4 по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Строителей, 16»»

г. Усть-Катав                                                                              16 октября 2020 года

Объект обсуждения: Проектная документация: «Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления 0,6 МПа от точки врезки до границы земельного участка с КН74:39:0302016:4 по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Строителей, 16»».

Основание для проведения:

- Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ;

- Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Усть-Катавского городского округа», утвержденное решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа № 211 от 26.12.2018г.;

- Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 06.08.2020г. №1023 «О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объекта «Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа от точки врезки до границы земельного участка с кадастровым номером 74:39:0302016:4, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Строителей, 16»;

- Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 16.09.2020г. №1200 «О назначении публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний:

Администрация Усть-Катавского городского округа.

Место и время проведения: Публичные слушания проведены 16 октября 2020г. в 15-00 по местному времени по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ленина, 47 а здание администрации Усть-Катавского городского округа, 2-й этаж, актовый зал.

Состав комиссии утвержден постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 16.09.2020г. №1200 «О назначении публичных слушаний».

Обществом с ограниченной ответственностью «Усть-Катавский вагоностроитель» проектной документации: «Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления 0,6 МПа от точки врезки до границы земельного участка с КН74:39:0302016:4 по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Строителей, 16»», Шифр СП-1332-20-ППТ и ПМ, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Стройпроект», на основании заявления исх. №039/20 от 11.09.2020г. от 11.09.2020г. (вх. №01-3-9/1199 от 11.09.2020г., вх.№01-15/1106 от 11.09.2020г.), администрацией Усть-Катавского городского округа издано постановление от 16.09.2020г. № 1200 «О назначении публичных слушаний».

Данное постановление опубликовано в газете «Среди вершин» 24.09.2020г. № 30 (680).

После опубликования постановления администрации Усть-Катавского городского округа в газете «Среди вершин», размещения на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа письменных, устных обращений, телефонных звонков с предложениями и рекомендациями от заинтересованных лиц по обсуждению проекта планировки и межевания территории не поступало.

Также отделом архитектуры и градостроительства администрации Усть-Катавского городского округа направлены письма в ООО «Городской очистной комплекс», АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г.Усть-Катаве, УК «Теплоэнергетика», Златоустовские электрические сети ОАО «МРСК-Урала» - «Челябэнерго», Усть-Катавский цех КТО Златоустовского РУС для рассмотрения.

Предложений и рекомендации от организаций по обсуждению проекта планировки и межевания территории не поступило.

Всего на слушаниях присутствовало – 10 человек (в том числе члены комиссии).

В ходе слушаний генеральным директором ООО «Усть-Катавский вагоностроитель» Толоконниковым Кириллом Андреевичем даны разъяснения по проектной документации: «Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления 0,6 МПа от точки врезки до границы земельного участка с КН74:39:0302016:4 по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Строителей, 16»»:

Проектируемая территория расположена в г.Усть-Катаве Челябинской области.

Объект проходит по земельным участкам (землям), находящимся в государственной, муниципальной собственности, расположенными в кадастровых кварталах 74:39:0302016, 74:39:0307002.

Из земель, находящихся в муниципальной и иной собственности выделяются участки (части) земельных участков предоставляемые в краткосрочное пользование на период строительства, они представляют собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями.

Общая площадь проектирования составляет 4881,0 кв.м.

Данным проектом предусмотрено подключение производственно-административного здания по адресу: Челябинска область, г.Усть-Катав, ул.Строителей, 16».

Проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления 0,6 МПа попадает в охранные зоны линий электропередач 0,4 кВ; 6,0 кВ ООО «МРСК», а так же кабели связи ПАО «Ростелеком».

Проект планировки с проектом межевания для проектирования и строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа к земельному участку с кадастровым номером 74:39:0302016:4. Врезка выполняется в существующий стальной надземный газопровод высокого давления Ду100 устройством УВГ-100 без снижения давления и отключения потребителей. На месте врезки устанавливается отключающее устройство – задвижка 30с41нж-Ду80, СИф80, стальной газопровод опускается в землю и далее подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления 0,6 МПа прокладывается вдоль асфальтовой автомобильной дороги к г.Усть-Катав (около 19,5м от дороги), между существующим газопроводом и кабелями ПАО «Ростелеком». Затем газопровод поворачивает на 90 градусов и следует к потребителю в 8м от асфальтовой дороги, по пути пересекая кабель связи ПАО «Ростелеком». Газопровод прокладывается ниже кабельной линии на 0,5м.

Все работы по разбивке и строительству запроектированных работ производятся в присутствии и под контролем представителей ПАО «Ростелеком».

При сближении с кабельной линией менее 2-х метров все работы производятся ручным способом, без применения землеройных и ударных механизмов, запрещена срезка грунта в охранной зоне кабельной линии.

В процессе строительства газопровода, существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, т.к. трасса газопровода, в основном, прокладывается вдоль существующих улиц со спланированным рельефом, проектом предусматривается техническая рекультивация нарушенных земель, строительные работы носят кратковременный характер. Строительство газопровода на антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет.

Маршрут трассы прохождения газопровода выбран в соответствии с нормативными расстояниями до ближайших конструкций и сооружений.

Проект планировки разработан в соответствии с градостроительным регламентом, требованиями технических условий, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприятий.

Охранная зона для надземного и подземного газопровода принимается по 2 метра с каждой стороны.

Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды и по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Приняты решения:

1. Публичные слушания по обсуждению проектной документации: «Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления 0,6 МПа от точки врезки до границы земельного участка с КН74:39:0302016:4 по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Строителей, 16»» считать состоявшимися.

2. ООО «Усть-Катавский вагоностроитель» опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации не позднее 15 дней со дня проведения.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                                     С.Д. Семков